Mobile Wägestation – Serie MWS+EH

Mobile Waage in äußerst robuster Ausführung,

zum variablen Verwiegen an unterschiedlichen Lagerorten,

mit Handlauf zum einfachen Verschieben,

Edelstahl-Fahrwagen mit vier Lenkrollen, zwei davon mit

Totalfeststellung, Ø 75 mm,

Räder mit Kugellager und superleiser Bereifung (TPE) mit geringem Rollwiderstand

und leichter Manövrierfähigkeit,

universelle Nutzung des Fahrwagens, z. B. ohne Wägebrücke,

verstellbare Anschläge zur Montage verschiedener Wägebrücken,

Wiegefläche 550 x 550 mm aus rostfreiem Edelstahl.

Komplett montierte Wägebrücke mit Digitalanzeige in kombiniertem Edelstahl-

Kunststoffgehäuse,

deutlich ablesbares LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm,

Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen,

abwischbare Folientastatur,

Abschaltautomatik,

RS232-Schnittstelle,

Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz) und Batteriebetrieb (4x 1,5V AAA).

2130		Modell MWS60+EH

Höchstlast: 60 kg

Ziffernschritt: 20 g

zum Preis von .............................................................................. 	€

2129		Modell MWS150+EH

Höchstlast: 150 kg

Ziffernschritt: 50 g

zum Preis von .............................................................................. 	€

Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.