ADE-Wandwaage – Serie TerrexL+STAN07 (mit Eichzulassung)

Platz sparende Wandwaage mit Anschlagleiste,

mit klappbarem Wägetisch für Wägungen zur Wareneingangskontrolle,

platzsparend mit nur 125 mm Tiefe bei hochgeklapptem Wägetisch,

mehr Sicherheit: Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen,

klappbarer Wägetisch mit Anschlagleiste aus Edelstahl,

Lastrahmen aus Edelstahl,

Wandkonsole verzinkt,

inkl. Verkleidung der Wandkonsole,

Aluminium-Wägezelle IP65,

funktionsgeprüft mit 3m-Anschlusskabel, verbunden mit Digitalanzeige im

Edelstahlgehäuse (IP65),

großes, deutlich ablesbares LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm,

Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest-

und Höchstwerte (Check-Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige,

zwei programmierbare Funktionstasten,

jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing- Gewichte, Referenzgewichte und

Check-Weighing im Zählbereich,

RS232-Schnittstelle,

Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz).

Abmessungen:

Größte Breite: 550 mm

Größte Tiefe bei heruntergeklapptem Tisch: 529 mm

Klapptisch: 550 x 458 mm

Eigengewicht: 30 kg

Voraussetzung ist die Tragfähigkeit der Wand!

2385-60	Modell TerrexL-60+STAN07

Höchstlast: 60 kg

Ziffernschritt: 20 g

Preis .........................................................................................................	€

2385-150	Modell TerrexL-150+STAN07

Höchstlast: 150 kg

Ziffernschritt: 50 g

Preis .........................................................................................................	€

zzgl. Eichkosten in Höhe von ………………………………………… netto	€

Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung

nicht möglich!

Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.