**ADE-Bodeneinbauwaagen mit Digitalanzeige – BW3-Edelstahl+STAN07**

 **(mit Eichzulassung)**

 Qualitativ sehr hochwertige Waage in Edelstahl-Ausführung,

 aufklappbare Lastplatte mit glatter Oberfläche,

 höhenverstellbare Füße,

 Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion nach DIN 1925, Regellast 2,

 Edelstahlwägezellen IP67,

 mit 2 Gasdruckdämpfern aus Edelstahl gefüllt mi Bio-Öl,

 funktionsgeprüft mit 8m-Anschlusskabel,

komplett montiert mit robuster Digitalanzeige im Edelstahlgehäuse – IP65,

großes, deutlich ablesbares LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm

Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest-

und Höchstwerte (Check-Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige,

zwei programmierbare Funktionstasten,

jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing- Gewichte, Referenzgewichte und

Check-Weighing im Zählbereich,

RS232-Schnittstelle,

Netzbetrieb,

 inkl. Wandhalterung.

 Fundamentrahmen für Bodeneinbau obligatorisch.

1387-xxx **BW3-Edelstahl-1000x800+STAN07 – Plattformgröße 1000 x 800 mm**

 1387-300 Höchstlast: 300 kg, Ziffernschritt: 100 g ………… €

 1387-600 Höchstlast: 600 kg, Ziffernschritt: 200 g ..………. €

 1387-1500 Höchstlast: 1500 kg, Ziffernschritt: 500 g ..……... €

1388-xxx **BW3- Edelstahl-1250x1000+STAN07 – Plattformgröße 1250 x 1000 mm**

1388-300 Höchstlast: 300 kg, Ziffernschritt: 100 g ………… €

 1388-600 Höchstlast: 600 kg, Ziffernschritt: 200 g ..………. €

 1388-1500 Höchstlast: 1500 kg, Ziffernschritt: 500 g ..……... €

1389-xxx **BW3- Edelstahl-1500x1250+STAN07 – Plattformgröße 1500 x 1250 mm**

1389-300 Höchstlast: 300 kg, Ziffernschritt: 100 g ………… €

 1389-600 Höchstlast: 600 kg, Ziffernschritt: 200 g ..………. €

 1389-1500 Höchstlast: 1500 kg, Ziffernschritt: 500 g ..……... €

 zzgl. Eichkosten in Höhe von ………………………… netto €

 Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung

 nicht möglich!

 zzgl. passendem Fundamenteinbaurahmen (obligatorisch):

Z1156 für Bodenwaage BW3-Edelstahl-1000x800+STAN07

Z1127 für Bodenwaage BW3-Edelstahl-1250x1000+STAN07

Z1156 für Bodenwaage BW3-Edelstahl-1500x1250+STAN07

 zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.