ADE-Wandwaage – Serie TerrexN+STAN07 (mit Eichzulassung)

Platz sparende Wandwaage mit Rückwand,

mit klappbarem Wägetisch für Wägungen zur Wareneingangskontrolle,

platzsparend mit nur 200 mm Tiefe bei hochgeklapptem Wägetisch,

mehr Sicherheit: Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen,

klappbarer Wägetisch mit Rückwand aus Edelstahl,

Lastrahmen aus Edelstahl,

Wandkonsole verzinkt,

Aluminium-Wägezelle IP65,

funktionsgeprüft mit 3m-Anschlusskabel, verbunden mit Digitalanzeige im

Edelstahlgehäuse (IP65),

großes, deutlich ablesbares LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm,

Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest-

und Höchstwerte (Check-Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige,

zwei programmierbare Funktionstasten,

jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing- Gewichte, Referenzgewichte und

Check-Weighing im Zählbereich,

RS232-Schnittstelle,

Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz).

Optional gegen Mehrpreis:

Fleischgalgen

Abmessungen:

Größte Breite	550 mm

Größte Tiefe bei heruntergeklapptem Tisch	545 mm

Höhe:	672 mm

Wiegefläche	550 x 455 mm

Eigengewicht	40 kg

2382-60	Modell TerrexN-60+STAN07

Höchstlast: 60 kg

Ziffernschritt: 20 g

Preis ...................................................................................................... €

2382-150	Modell TerrexN-150+STAN07

Höchstlast: 150 kg

Ziffernschritt: 50 g

Preis ...................................................................................................... €

2382-300	Modell TerrexN-300+STAN07

Höchstlast: 300 kg

Ziffernschritt: 100 g

Preis ...................................................................................................... €

zzgl. Eichkosten in Höhe von ………………………………………. netto €

Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung

nicht möglich!

Optional:

2365	Fleischgalgen, Höhe: 660mm, zum Preis von ………………………….. €

zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.