ADE-Elektronische Ladenwaagen – Serie LW100 (geeicht)


Geeichte, kompakte Ladenwaage für den Verkaufsbereich,
konformitätsbewertet nach EU-Richtlinie 2014/31/EU,
verkäufer- und kundenseitiges Display zur Anzeige von Gewicht, Grundpreis und 
Gesamtpreis mit Hinterleuchtung, jeweils Ziffernhöhe 15 mm,
Wiegen, Tarieren, automatische Preisermittlung nach Preiseingabe, 
Fixpreisfunktion, Fixtara,
schnelle und einfache Preisermittlung mit höchster Zuverlässigkeit,
automatische Nullstellung,
umschaltbare Preiseingabe 100 g und kg,
kompaktes Gehäuse für geringes Platzangebot,
stabiles Kunststoffgehäuse,
abnehmbare Wiegefläche aus Edelstahl, 265 x 205 mm,
Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz).
Inkl. Schutzhaube für Gehäuse, Tastatur und Display.

Optional:
	Akku mit bis zu 70 Stunden Betriebsdauer, einfache Akkunachrüstung oder Akkuaustausch ohne Verletzung der Eichversiegelung.

Abmessungen: B 285 x T 310 x H 115 mm
	Eigengewicht: 3,5 kg


2335-3	Modell LW100-3
	Höchstlast: 3 kg
	Ziffernschritt: 1 g
	zum Preis von ………………………………………………………………….	€

2335-6	Modell LW100-6
	Höchstlast: 6 kg
	Ziffernschritt: 2 g
	zum Preis von ………………………………………………………………….	€


	zzgl. Eichkosten in Höhe von ………………………………………………...	€

	Eichung der Ladenwaagen Serie LW100 obligatorisch.



	Optional:

H2323-001	Akku für LW100 ………………………………………………………………. €



	Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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