**Präzisionswaage mit Feinteilung – Serie PFA**

LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 17mm,

abwischbare Folientastatur,

stabiles Kunststoffgehäuse,

Wiegefläche Edelstahl rostfrei,

Wiegen, Tarieren, Zählen, Prozent,

frei programmierbare Plus-Minus-Kontrolle,

Abschaltautomatik,

Modell PFA1000 mit Windschutz,

Netz- und Batteriebetrieb (6x 1,5V AA).

Abmessungen: B 190 x 260 x 78 mm

Gewicht:

PFA1000: 1,7kg

PFA3000: 1,5kg

PFA6000: 1,5kg

1881 **Modell PFA1000**

Höchstlast: 1000g

Ziffernschritt: 0,01g

Wiegefläche: ø 130mm

zum Preis von ……………………………………………….. €

1882 **Modell PFA3000**

Höchstlast: 3000g

Ziffernschritt: 0,1g

Wiegefläche: 160x160mm

zum Preis von ……………………………………………….. €

1883 **Modell PFA6000**

Höchstlast: 6000g

Ziffernschritt: 0,1g

Wiegefläche: 160x160mm

zum Preis von ……………………………………………….. €

Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.