**Präzisionswaage mit Feinteilung – Serie PFA**

 LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 17mm,

 abwischbare Folientastatur,

 stabiles Kunststoffgehäuse,

 Wiegefläche Edelstahl rostfrei,

 Wiegen, Tarieren, Zählen, Prozent,

 frei programmierbare Plus-Minus-Kontrolle,

 Abschaltautomatik,

 Modell PFA1000 mit Windschutz,

Netz- und Batteriebetrieb (6x 1,5V AA).

Abmessungen: B 190 x 260 x 78 mm

 Gewicht:

 PFA1000: 1,7kg

 PFA3000: 1,5kg

 PFA6000: 1,5kg

1881 **Modell PFA1000**

Höchstlast: 1000g

 Ziffernschritt: 0,01g

 Wiegefläche: ø 130mm

zum Preis von ……………………………………………….. €

1882 **Modell PFA3000**

Höchstlast: 3000g

 Ziffernschritt: 0,1g

 Wiegefläche: 160x160mm

zum Preis von ……………………………………………….. €

1883 **Modell PFA6000**

Höchstlast: 6000g

 Ziffernschritt: 0,1g

 Wiegefläche: 160x160mm

zum Preis von ……………………………………………….. €

 Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.