Elektronische Plattformwaage – Serie EHR7

Für nicht eichpflichtige Kontrollwiegungen,

Wiegen, Tarieren, Zählen,

auch ideal als Paketwaage geeignet.

Komplett montierte Wägebrücke mit kombiniertem Edelstahl- / Kunststoffgehäuse,

mit großem LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm,

Anschluss zwischen Wiegefläche und Anzeigegerät über Kupplungsstecker,

Wiegefläche aus rostfreiem Edelstahl,

höhenverstellbare Nivellierfüße,

abwischbare Folientastatur,

Wandhalterung für das Anzeigegerät,

Unterwerk mit Streben in Schweißstruktur.

Abschaltautomatik,

RS232-Schnittstelle,

Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz) und Batteriebetrieb (4x 1,5V AAA).

2878-40	Modell EHR7-40:

Plattformgröße: 500 x 400 mm

Höchstlast: 40 kg

Ziffernschritt: 10 g

Höhe der Wiegefläche: 22 mm / Gesamthöhe: 50 mm

Eigengewicht: 8,4 kg

zum Preis von ………………………………………………………….	 €

2878-60	Modell EHR7-60:

Plattformgröße: 500 x 400 mm

Höchstlast: 60 kg

Ziffernschritt: 20 g

Höhe der Wiegefläche: 22 mm / Gesamthöhe: 50 mm

Eigengewicht: 8,4 kg

zum Preis von ………………………………………………………….	 €

2878-150	Modell EHR7-150:

Plattformgröße: 500 x 400 mm

Höchstlast: 150 kg

Ziffernschritt: 50 g

Höhe der Wiegefläche: 22 mm / Gesamthöhe: 50 mm

Eigengewicht: 8,4 kg

zum Preis von ………………………………………………………….	 €

Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.