ADE-Plattformwaagen mit Digitalanzeige – Serie VSL-Niro+STAN07

(mit Eichzulassung)

Wiegefläche aus hochwertigem Edelstahl,

Untergestell aus Edelstahl,

Edelstahlwägezelle IP65,

inkl. Überlastsicherung,

höhenverstellbare Nivellierfüße.

Komplett montiert mit robuster Digitalanzeige im Edelstahlgehäuse – IP65,

großes, deutlich ablesbares LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm,

Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest-

und Höchstwerte (Check-Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige,

zwei programmierbare Funktionstasten,

jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing- Gewichte, Referenzgewichte und

Check-Weighing im Zählbereich,

RS232-Schnittstelle,

Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz),

inkl. Wandhalterung für das Anzeigegerät zur Tischaufstellung und Wandmontage.

.

Optional gegen Mehrpreis:

Lithium-Ionen-Akku.

1230-xxx	VSL-Niro1+STAN07 – Plattformgröße 300 x 240 x 110 mm

1230-15	Höchstlast: 15 kg, Ziffernschritt geeicht 5 g / ungeeicht 1 g ……..	€

1231-xxx	VSL-Niro3+STAN07 – Plattformgröße  500 x 400 x 150 mm

1231-30 	Höchstlast: 30 kg, Ziffernschritt geeicht 10 g / ungeeicht 1 g .......	€

1231-60 	Höchstlast: 60 kg, Ziffernschritt geeicht 20 g / ungeeicht 2 g .......	€

1231-150 	Höchstlast: 150 kg, Ziffernschritt geeicht 50 g / ungeeicht 5 g .....	€

In geeichter Ausführung zzgl. Eichkosten in Höhe von netto ……………………..	€

Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung

nicht möglich!

zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.