Elektronische Plattformwaage – Serie EHR1

Für nicht eichpflichtige Kontrollwiegungen,

Wiegen, Tarieren, Zählen,

auch ideal als Paketwaage geeignet.

Komplett montierte Wägebrücke mit kombiniertem Edelstahl- / Kunststoffgehäuse,

mit großem LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm,

direkter Anschluss zwischen Wiegefläche und Anzeigegerät über Spiralkabel,

Wiegefläche aus rostfreiem Edelstahl,

abwischbare Folientastatur,

Wandhalterung für das Anzeigegerät,

Unterwerk mit Profilblech und seitlichen Kunststoffschienen.

Abschaltautomatik,

RS232-Schnittstelle,

Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz) und Batteriebetrieb (4x 1,5V AAA).

2870-40	Modell EHR1-40:

Plattformgröße: 370 x 300 mm

Höchstlast: 40 kg

Ziffernschritt: 10 g

Höhe der Wiegefläche: 25 mm / Gesamthöhe: 40 mm

Eigengewicht: 3,7 kg

zum Preis von ………………………………………………………….	 €

2870-60	Modell EHR1-60:

Plattformgröße: 370 x 300 mm

Höchstlast: 60 kg

Ziffernschritt: 20 g

Höhe der Wiegefläche: 25 mm / Gesamthöhe: 40 mm

Eigengewicht: 3,7 kg

zum Preis von ………………………………………………………….	 €

2870-150	Modell EHR1-150:

Plattformgröße: 370 x 300 mm

Höchstlast: 150 kg

Ziffernschritt: 50 g

Höhe der Wiegefläche: 25 mm / Gesamthöhe: 40 mm

Eigengewicht: 3,7 kg

zum Preis von ………………………………………………………….	 €

Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.